| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yatarak tedavi gören ve öz bakım gereksinimlerini karşılayamayan hastalarda ağız bakım ihtiyacını gidermek amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün ağız bakım seti veya aspirasyonlu ağız bakım seti çeşitleri olmalıdır. - Ürünün içerisindeki solüsyon Hidrojen Peroksit içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ağız bakım setinde içerisinde; - En az 20 adet süngerli ağız bakım swabı, - En az 50 ml'lik solüsyon, - En az 12 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi, - Ölçekli kadeh bulunmalıdır. - Aspirasyonlu ağız bakım seti içerisinde; - En az 5 adet süngerli ağız bakım swabı, - En az 12ml solüsyon, - En az 2 ml'lik nemlendiricili ağız bakım jeli veya kremi, - Ölçekli kadeh, - 1 adet aspirasyonlu diş fırçası bulunmalıdır. - Ağız temizlik çubuğunun swap kısmı kolayca kopmayacak sağlamlıkta olmalıdır ve kesinlikle sünger çubuktan kolayca ayrılmamalıdır. - Ürünün çubuk kısmı ağız bakımını kolaylaştıracak esneklikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril veya nonsteril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |