| ## SMT Temel İşlevi: | - Eps işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 4 pollü olmalıdır. - Gövde çapı maksimum 6F olmalıdır. - Kateterlerin farklı curve seçenekleri olmalıdır. - Kateterin elektrod konfigürasyonu 2/5/2, 2/2/2mm veya 2/8/2 mm elektrod aralıklarında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin distal kısmı daha az travmatik olması için özel materyalden yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kateterin EPS cihazına bağlanması için alınan kateter sayısının 1/5 oranda kateter kablosu vermelidir. - Kateter EPS kateteri ablasyon için kullanılan cihazla uygun olmalıdır. |