| ## SMT Temel İşlevi: | - Kullanımı gömülü diş çekimi, kist operasyonu, implant gibi işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla diş hekimliğinde yapılan cerrahi operasyonlarda sterilizasyonu korumak amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Setin içeriğinde; - 1 adet en az 75x75 cm (±1 cm) alet masa örtüsü olmalıdır. - 2 adet reflektör tutacağı olmalıdır. Yırtılmaya dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır. - 2 adet şeffaf hortum kılıfı olmalıdır. - Bir adet, hastanın kafasını örten fakat yüzünü açıkta bırakacak ve gövdeyi örtecek şekilde dizayn edilmiş hasta örtüsü olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yırtılmaya dayanıklı ve sıvı geçirgenliği olmayacak özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek pakette, steril edilmiş olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi set adedi bazında yapılacaktır. |