| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalı, kemik tespitinde veya farklı implantların kemiğe tutturulması amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, DHS/DCS Antirotasyonlu, - Kamalı Vida - Helezonik Bıçaklı Vida şekilsek özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dhs/Dcs Lag Vidaları için kompresyon vidaları olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde olmalıdır. |