| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kanüllü/ Kanülsüz, - Anatomik/ Non-Anatomik, - Antibiyotik Kaplama, - Kaplamasız, - Değişken/ Sabit, - Kombine Açılı, - Kısa Distal/ Uzun Distal, - Kısa Proksimal/Uzun Proksimal, seçeneklerinin herhangi biri olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Endcup muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün proksimal ve distalinde muhtelif delikler olmalıdır. - Fiksasyon Pençe, kanat veya vidaların herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır. - Vidalar self tapping veya self drilling seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |