| ## SMT Temel İşlevi: | - Porselen esaslı protezlerin tesviye ve cilasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Piyasemenlere takılarak ya da anguldurvada kullanılan tipleri olabilir. - Seramik işlerinin mekanik cilasında kullanılan farklı seçenekleri olmalı ve elmas tanecikleri içermelidir. - Mandreni ile birlikte ya da ayrıca takılan tipleri olabilir. - Değişik kalınlık ve formları olabilir. - İçerdiği gren çaplarına göre farklı renklerde olmalıdır. (Pembe, beyaz, kahverengi) |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolay deforme olmamalıdır. - İşlem esnasında porselen yüzeyinde boyama yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Set halinde ya da tekli formlarda olabilir. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. |