| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün trokanterik yeniden bağlama veya serklaj fiksasyon gerçekleştirmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve kemiğin normal iyileşme sürecine kılavuzluk etmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - CoCr/Titanyum, - Çelik, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün, muhtelif boy ve ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.Ürün enstruman seti ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Banda kilitleme bloğu dahil olmalıdır. - Ürün kolay uygulananabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya konteynırda olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |