| ## SMT Temel İşlevi: | - Tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, emicilik özelliği arttırılmış, boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen, temiz, yumuşak olarak üretilmiş tıbbi pamuk olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 500gr ve 1000gr şeklinde üretilmiş ürün çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün su tutuculuğu ve emicilik özelliği olmalıdır (suda batmalı). - Ürün yakıldığında az miktarda beyaz kül bırakmalıdır. - Ürün koparıldığında ve kesildiğinde etrafta toz oluşturmamalıdır. - Ürünün pamuğu iyi preslenmiş olmalı ve ürün, rulonun bitimine kadar düzgün açılmalıdır. - Ürün düzgün bir şekilde kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır. - Ürün suya ve neme dayanıklı, gramaja uygun büyüklükteki ambalajının içinde olmalıdır. - Ürün 10-30 kg’lık balyalar halinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün teslimatı adet olarak yapılmalıdır. - Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. |