| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, fizik tedavi kliniklerinde soğuk ve sıcak uygulama amacıyla kullanıma uygun şekilde medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün ebatları aşağıdaki çeşitlerden biri olmalıdır: - Sıcak/Soğuk Kompres, 15(±2)*15(±2)cm - Sıcak/Soğuk Kompres, 15(±2)*25(±2)cm - Sıcak/Soğuk Kompres, 25(±2)*35(±2)cm - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içeriğinde, ısıyı uzun süre muhafaza edebilen, toksik madde içermeyen ve sağlığa zarar vermeyen jel bulunmalıdır. - Ürün; dondurucuda bekletilerek soğuk kompres, sıcak suda veya mikrodalgada ısıtılarak ise sıcak kompres uygulamasına uygun yapıda olmalıdır. - Ürünün dış yüzeyi, çabuk deforme olmayan sağlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. - Ürünün CE belgesi bulunmalıdır. |