| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün cerrahi operasyonlar sonrasında insizyon hattını enfeksiyon ve bakterilere karşı korumak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## sm malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün muhtelif boy ebatları olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün ped kısmı en az; - %1,2 oranında iyonik gümüş veya - %1,2 oranında iyonik gümüş ve diamin tetrat asetikasit (EDTA) ve benzetonyum klorid (BeCl) ten oluşmalıdır. - Ürünün yapışkan kısmı doğal selüloz Carboxymethlyl Cellulose jelatin ve pektin içeren hidrokolloidden oluşmalıdır ve dış yüzeyi su geçirmez özellikte olup bakteriyel ve viral bariyer görevi görmelidir. - Ürün cerrahi operasyon sonrası insizyon hattına uygulandığında içerisindeki iyonik gümüş sayesinde antimikrobiyal etki göstermelidir. - Ürün en az 7 güne kadar kontrollü gümüş salınımı yapabilmelidir. - Ürün, eklem bölgelerine uygulandığında (diz, dirsek, omuz vb) vücut hareketlerine göre esneyebilmeli, formu bozulmamalı ve yerinden kolayca çıkmamalıdır. - Ürünün pedi hidrofiber yapıda olmalıdır. - Ürün dayanıklı yapışkanları sayesinde yerinde sabitlenebilir olmalıdır. - Ürünün değimi sırasında ağrıya neden olmamalıdır. - Ürün cerrahi alan enfeksiyonlara neden olan patojenlere karşı sürekli antimikrobiyal aktivite göstermeli ve istenildiğinde bu özeliğini belgelendirebilmelidir. - Ürün emdiği sıvıyı yatay olarak iletmemeli, yapısını değiştirerek içerisine hapsetmeli, basınç altında bile içindeki sıvıyı sızdırmamalı ve dolayısıyla civardaki dokuyu masere etmemelidir. - Ürün uygulamadan sonra ciltte iz bırakmamalıdır. - Ürün enfekte yaralarda da kullanılabilmeli, MRSA ve VRE dahil yara patojenlerine karşı etkili olmalı ve istenildiğinde bu özeliğini belgelendirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |