|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Doku yapışan koter kalem uçlarının temizlenmesini ve elektrotların maximum düzeyde performans göstermesini sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Zımpara süngerin boyutu 5.08 X 5.08 (±1)cm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün sünger formatında olup elektrodların üzerine yapışmış olan dokuları temizlemek için kullanılmalıdır. 2. Uygulandığı bölgede kotere yapışmış olan doku artıklarını sorunsuz ve güvenilir bir şekilde temizlemelidir. 3. Süngerin arka yüzeyi steril alandaki kumaş veya metal yüzeylere yapışabilir özellikte ve ameliyat süresince tüm katmanları birbirinden ayrılmadan yapışma özelliğini koruyacaktır. 4. Sünger ve zımpara birbirinden ayrılmayacak şekilde imal edilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. 2. Steril, tekli pakette olmalıdır. |